РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ЛЕБЯЖЕНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.03.2021                               с.Лебяжье                                  №  6-п

О создании межведомственной группы.

В соответствии со  ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», руководствуясь Уставом Лебяженского сельсовета,

# ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать на территории Лебяженского сельсовета межведомственную группу по проверке мест проживания неблагополучных, многодетных семей и одиноких граждан с целью исследования условий проживания и соблюдения мер пожарной безопасности;

2. Утвердить  состав межведомственной группы, согласно приложения 1.

3. Определить один день в неделю для проведения профилактических рейдовых мероприятий межведомственной группой – пятница.

3. Утвердить алгоритм обследования мест проживания неблагополучных, многодетных семей и одиноких граждан,  согласно приложения 2.

4. Утвердить акт  профилактического обследования домовладения, согласно приложения  3.

5. Утвердить Отчет о проведенных профилактических мероприятиях,  согласно приложения 4.

6. Контроль за  исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

7. Настоящее Постановление  вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования  на сайте администрации Лебяженского сельсовета (http://lebyazhe-adm.gbu.su/).

Врио Главы Лебяженского сельсовета                               Ю.Н.Метелева

Приложение 1

к постановлению  Лебяженского сельсовета  от 01.03.2021 № 6а-п

Межведомственная  группа по проверки мест проживания неблагополучных, многодетных семей и одиноких граждан с целью исследования условий проживания и соблюдения мер пожарной безопасности на территории  Лебяженского сельсовета.

| № п/п | Состав межведомственной группы | ФИО |
| --- | --- | --- |
| 1 | Главы Лебяженского сельсовета | Назирова М.А. |
| 2 | Заместитель главы Лебяженского сельсовета | Метелева Ю.Н. |
| 3 | Специалист по социальной работе | Столярова Е.Н. |
| 4 | Заведующий хозяйством | Баулин А.С. |
| 5 | Участковый инспектор | По согласованию |

Приложение 2

к постановлению  Лебяженского сельсовета  от 01.03.2021 № 6а-п

Алгоритм обследования мест проживания
 неблагополучных, многодетных семей и одиноких граждан:

- Оценить места проживания  многодетных, малообеспеченных и социально - неблагополучных семей на предмет наличия и работоспособности автономных дымовых пожарных извещателей:

- имеются или отсутствуют (выдавались или нет в рамках Государственной программы Красноярского края);

- оценить работоспособность и достаточность извещателей (наличие светового индикатора на АДПИ сигнализирующего об исправной работе, периодичность подачи светового сигнала 1 включение в минуту).

- Убедиться в исправности электросети и электрооборудовании:

- не должны использоваться провода и кабели с поврежденной изоляцией;

- не допускается использование сетей-времянок, электрооборудования не заводского (кустарного) изготовления;

- не допускается использование поврежденных (неисправных) электророзеток, аппаратов защиты, распределительных коробок, электрических удлинителей и др.

- Убедиться в исправности печи:

дымовые трубы печей и стены, в которых проходят дымовые каналы, должны быть побелены и эксплуатироваться без повреждений (трещин));

- запрещается эксплуатировать печи и другие отопительные приборы без противопожарных разделок (отступок) от конструкций из горючих материалов, предтопочных листов, изготовленных из негорючего материала размером не менее 0,5 х 0,7 метра (на деревянном или другом полу из горючих материалов), а также при наличии прогаров и повреждений в разделках, наружных поверхностях печи, дымовых трубах, дымовых каналах и предтопочных листах.

- Составить акт по прилагаемой форме.

- Предоставлять сводную информацию главе сельсовета.

Приложение 3

к постановлению  Лебяженского сельсовета  от 01.03.2021 № 6а-п

АКТ

профилактического обследования домовладения

«      »                  202    г.

(дата обследования)

- Адрес домовладения

- ФИО собственника (нанимателя)

(нужное подчеркнуть)

Количество людей проживающих в доме_____ из них: детей_____, инвалидов_____

- Результаты профилактического обследования:

  - Отметка о допуске собственником (нанимателем) на проведение обследования: да           ,   нет

  - СОСТОЯНИЕ ПРИЛЕГАЮЩЕЙ (ПРИДОМОВОЙ) ТЕРРИТОРИИ:

- наличие горючих отходов      , мусора      , сухой травы      , другое:________________________

- наличие контейнера под  золу: да          ,   нет         ; наличие крышки на контейнер: да         , нет

3.3. СОСТОЯНИЕ ЖИЛОГО ДОМА:

- отопление: печное       , центральное

наличие противопожарной отступки (не менее 260 мм): да       , нет  ,     не требуется

наличие предтопочного листа (не менее 0,5 x 0,7 метра): да       , нет       , не требуется

наличие топлива, других горючих веществ и материалов на предтопочном листе: да        , нет

наличие прогаров, трещин, повреждений в печи, разделках, отступках: да        , нет

другое:

(указываются вид отопления, наличие имеющихся нарушений требований пожарной безопасности)

- состояние электропроводки: хорошее       , удовлетворительное       , ветхое

- чердак: обследовался: да       , нет       ; наличие хранения горючих материалов: да       ,    нет

- наличие пожарного извещателя: имеется       , отсутствует      ;

- работоспособность пожарного извещателя: исправен      , неисправен

- наличие газового оборудования: да      , нет

3.4. СОСТОЯНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СТРОЕНИЙ (указывается наличие имеющихся нарушений требований пожарной безопасности):

есть нарушения: да        нет        нарушения:

4. Выданы памятки:

- требования пожарной безопасности при эксплуатации печей и дымоходов

- требования пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования

- действия в случае возникновения пожара

5. Подписи лиц, получивших инструктаж о соблюдении требований пожарной безопасности:

1.					2.			3.			4.			5.

(подпись)  		           (подпись)	                                    (подпись)		          (подпись)		           (подпись)

(ФИО) 				(ФИО)			(ФИО)			(ФИО)		             (ФИО)

6. Для заметок:

(должность, Ф.И.О. лица, проводившего обследование)						         (подпись)

(должность, Ф.И.О. лица, проводившего обследование)

Приложение 4

к решению Лебяженского сельсовета  от 01.03.2021 № 6а-п

Отчет о проведенных профилактических мероприятиях

На территории  Лебяженского сельсовета

(по состоянию на _____ __________ 2021 года)

| № | ФИО | Адрес | Категория семьи | Состояние противопожарной безопасности, выявленные нарушения | Проблемные вопросы семьи | Принятые меры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Врио Главы Лебяженского  сельсовета                    		Ю.Н.Метелева